| N вар | Тип сети | Потреб ляемая мощно сть, Вт | Расстоян ие от питают его трансфо рматора, м | Материал фазных проводов | Удельное сопротиал ение фазных проводов. Ом м | Расстоян не до потреби теля от фазного провода, м | Длина НЗП и' площадь поперечно го сечения, м/мм2 | Мате риал НЗП | Удельное сопротивл ение НЗП, Ом м | Тип автомата | Тип помещения, где установлена ЭЛУ | Сопротив лен-ие обмотки трансфер матора, Ом | Площадь поперечног О сечет» фазных проводов, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380/220 | 400 | 750 | алюминий | 0,028 | 100 | 50/0,5 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,412 | 3 |
| 2 | 220/127 | 500 | 800 | алюминий | 0,028 | 50 | 40/0,5 | медь | 0,0175 | электромагн | нормальные | 0,316 | 2 |
| 3 | 380/220 | 1000 | 650 | алюминий | 0,028 | 80 | 50/1г5 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,416 | 3 |
| 4 | 380/220 | 800 | 520 | алюминий | 0,028 | 56 | 55/1 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,425 | 2,5 |
| 5 | 660/380 | 6000 | 820 | алюминий | 0,028 | 150 | 50/2 | медь | 0,0175 | электромагн | взрывоопасн | 0,512 | 3 |
| 6 | 220/127 | 300 | 430 | алюминий | 0,028 | 100 | 65/0,5 | медь | 0,0175 | электромагн | нормальные | 0,312 | 2 |
| 7 | 127/110 | 350 | 400 | алюминий | 0,028 | 50 | 70/0,5 | медь | 0,0175 | электромагн | нормальные | 0,410 | 3 |
| 8 | 380/220 | 800 | 480 | алюминий | 0,028 | 130 | 100/1,5 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,510 | 2,5 |
| 9 | 660/980 | 8000 | 1000 | алюминии | 0,028 | 240 | 100/1,5 | медь | 0,0175 | электромагн | нормальные | 0,412 | 3,5 |
| 10 | 380/220 | 650 | 380 | алюминий | 0,028 | НО | 90/0,5 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,418 | 2,5 |
| 11 | 660/380 | 9000 | 680 | алюминий | 0,028 | 400 | 200/2 | медь | 0,0175 | тепловой | взрывоопасн | 0,512 | 4,0 |
| 12 | 380/220 | 700 | 420 | алюминий | 0,028 | 130 | 100/1 | медь | 0,0175 | тепловой | нормальные | 0,420 | 2,5 |